KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTWARDZENIA TERENU, MIEJSCA PARKINGOWE |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE |
| 1 d.1. 1 | KNNR6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości utwardzeń terenu 600.00 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi z korytowania i humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km grunt.kat. III 600.00*0.2 | m3 m3 | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 1.2 | PODBUDOWY |
| 3 d.1. 2 | KNNR6 0106-06 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (600,00) | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 4 d.1. 2 | KNNR6 0113-03 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 25 cm 600.00 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 5 d.1. 2 | KNNR6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 600.00 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 1.3 | NAWIERZCHNII |
| 6 d.1. 3 | KNNR6 0502-03 | Nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 600.00 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 1.4 | OBRZEŻA BETONOWE |
| 7 d.1. 4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod OBRZEZA betonowa zwykła 2.81 | m3 m3 | 2.810 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.810 |
| 8 d.1. 4 | KNNR6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 156.00 | m m | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 1.5 | ROBOTY PORZĄDKOV |
| 9 d.1. 5 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 19.30+8.1+126.9 | m3 m3 | 154.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.300 |
| 10 d.1. 5 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3 19.30+8.1+126.9 | m3 I7l3 | 154.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.300 |
| 2 | CIĄGI KOMUNIKACYJNE I CHODNIKI |
| 2.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 11 d.2. 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.214 | ha ha | 0.214 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.214 |
| 12 d.2. 1 | KNNR6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 44.00 | m2 m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 13 d.2. 1 | KNNR6 0805-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 56.00 | m2 m2 | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |

-3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Miastków Kościelny

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.2. 1 | KNNR6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie (302,00) (302,00vvvmemechanicznie 302.00 | m2 m2 | 302.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 302.000 |
| 15 d.2. 1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1700.00 | m2 m2 | 1700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1700.000 |
| 16 d.2. 1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 (1700.00) | m2 m2 | 1700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1700.000 |
| 2.2 | ROBOTY ZIEMNE |
| 17 d.2. 2 | KNNR6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ciągów komunikacyjnych 872.00 | m2 m2 | 872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 872.000 |
| 18 d.2. 2 | KNNR6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika 228.00 | m2 m2 | 228.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.000 |
| 19 d.2. 2 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi z korytowania i humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km grunt.kat. III 872.00*0.10 | m3 m3 | 87.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.200 |
| 2.3 | PODBUDOWY |
| 20 d.2. 3 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-mi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 872.00 | m2 m2 | 872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 872.000 |
| 21 d.2. 3 | KNNR6 0113-03 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 25 cm 872.00 | m2 m2 | 872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 872.000 |
| 22 d.2. 3 | KNNR6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 228.00 | m2 m2 | 228.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.000 |
| 23 d.2. 3 | KNNR6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 872.00 | m2 m2 | 872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 872.000 |
| 24 d.2. 3 | KNNR6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 228.00 | m2 m2 | 228.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.000 |
| 2.4 | NAWIERZCHNIE |
| 25 d.2. 4 | KNNR6 0502-03 | Nawierzchnia ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 872.00 | m2 m2 | 872.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 872.000 |
| 26 d.2. 4 | KNNR6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 228.00 | m2 m2 | 228.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.000 |
| 2.5 | KRAWĘŻNIKI BETONÓWE |
| 27 d.2. 5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (430.00) | m m | 430.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 430.000 |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-4

Miastków Kościelny	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 d.2. 5 | KNNR6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 430.00 | m m | 430.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 430.000 |
| 29 d.2. 5 | KNNR6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA: KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBNIŻONE 15X30 (69.00) | m m | 69.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.000 |
| 2.6 | DNO I SKARPY ROWÓW |
| 30 d.2. 6 | KNNR6 0105-04 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 36 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 31 d.2. 6 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 51 | m2 m2 | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 32 d.2. 6 | KNNR6 0105-04 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 36 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 33 d.2. 6 | KNR-W 2-01 0516-01 analogia | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi EKO na podsypce piaskowej 46.6 | m2 m2 | 46.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.600 |
| 3 | ŁAWKI |
| 34 d.3 | Kalkulacja własna kalk. własna | Ławki parkowe szer. 170cm, wys. 70cm, głęb. 43cm, nogi żeliwne, siedzisko drewniane 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 4 | KOSZE NA SMIECI |
| 35 d.4 | Kalkulacja własna kalk. własna | Kosze na śmieci 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 5 | OGRODZENIE |
| 36 d.5 | KNNR6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach (153.00) | m m | 153.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.000 |
| 37 d.5 | Kalkulacja własna kalk. własna | OGRODZENIE Z PANELI Z PRĘTÓW ZGRZEWANYCH PUNKTOWO ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE PRZEZ OCYNKOWANIE 2500x1730 NA SŁUPKACH STALOWYCH 60x40 O ROZSTAWIE SŁUPKÓW 2.5 m, OBSADZONYCH W GRUNCIE I OBETONOWANYCH 149.00 | m m | 149.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 149.000 |
| 38 d.5 | Kalkulacja własna kalk. własna | OGRODZENIE Z PANELI Z PRĘTÓW ZGRZEWANYCH PUNKTOWO ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE PRZEZ OCYNKOWANIE 2500x1360 NA SŁUPKACH STALOWYCH 60x40 O ROZSTAWIE SŁUPKÓW 2.5 m, OBSADZONYCH W GRUNCIE I OBETONOWANYCH 63 | m m | 63.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.000 |
| 39 d.5 | Walkulacja własna kalk. własna | Bramy przesuwne szer. 5,0m 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 40 d.5 | Kalkulacja własna kalk. własna | Bramy o wymiarach 1 x 1,8m | szt szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-5-

Miastków Kościelny

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 d.5 | Kalkulacja własna kalk. własna | Bramy dwuskrzydłowe o szer. 4,0m | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 42 d.5 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 0.3*0.5*29.84 | m3 m3 | 4.476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.476 |
| 43 d.5 | KNR 2-02 0102-02 | Ściany podziemia z kamienia twardego 0.3*1.0*29.84 | m3 m3 | 8.952 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.952 |
| 44 d.5 | KNR 2-02 0102-06 | Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie (0.5+0.5)*29.84 | m2 m2 | 29.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.840 |
| 6 | PLANTOWANIE TERENU WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ |
| 45 d.6 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 532 | m3 m3 | 532.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 532.000 |
| 46 d.6 | KNR 2-21 0215-01 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 300 | m2 m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 47 d.6 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 300 | m2 m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 48 d.6 | KNR 2-21 0404-03 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 0.236 | ha ha | 0.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.236 |
| 49 d.6 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 0.263 | m2 m2 | 0.263 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.263 |
| 7 | WYKONANIE ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ Z WYPROFILOWANIEM TERENU |
| 50 d.7 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 103.5 | m m | 103.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.500 |
| 8 | UTWARDZENIA TERENU PŁYTAMI EKO |
| 8.1 | ROBOTY ZIEMNE |
| 51 d.8. 1 | KNNR6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości utwardzeń terenu płytami EKO 400.00 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 52 d.8. 1 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi z korytowania i humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km grunt.kat. III 400.00*0.2 | m3 m3 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 8.2 | PODBUDOWY |
| 53 d.8. 2 | KNNR6 0106-06 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 400.00 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 54 d.8. 2 | KNNR6 0113-03 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 25 cm 400.00 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 55 d.8. 2 | KNNR6 0105-03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 400.00 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 8.3 | NAWIERZCHNIE |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Miastków Kościelny

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 d.8. 3 | KNR 2-31 0502-01 analogia | WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH TYPU EKO 8x40x60 Z WYPEŁNIENIEM WOLNYCH PRZESTRZENI I OBSIANIEM TRAWĄ 400 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 9 | ROBOTY OGRODNICZE, SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW |
| 57 d.9 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (15) | m3 m3 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 58 d.9 | KNR 2-21 0206-01 | Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat.gruntu I-II 0.03 | ha ha | 0.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.030 |
| 59 d.9 | KNR 2-21 0301-06 analogia | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.l-ll z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m ANALOGIA: Cena roślin npd."Projektu zieleni" jako suma cen za wszystkie drzewa liściaste, krzewy i byliny. (966) | szt. szt. | 966.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 966.000 |
| 60 d.9 | KNR 2-21 0322-02 analogia | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.l-ll bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m ANALOGIA: Cena roślin npd."Projektu zieleni" jako suma cen za wszystkie drzewa iglaste (10) | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 61 d.9 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych (15) | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 62 d.9 | KNR 2-21 0701-05 | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych (650) | szt. szt. | 650.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 650.000 |
| 63 d.9 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych (311) | szt. szt. | 311.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 311.000 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
| --- | --- |
| 1 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 |
| 2 | ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996 |
| 3 | ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 |
| 4 | ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996 |
| 5 | ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996 |
| 6 | ATHENASOFT wyd.l 2002 |
| 7 | WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001 |
| 8 | ORGBUD wyd. spec. 1998 |
| 9 | Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 |
| 10 | ATHENASOFT wyd.l 2000 |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.